**BERITA ACARA**

**PENGGANTIAN PART ATG**

**PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN**

Sehubungan dengan adanya kerusakan part **SPC** **( Signal Processing Card )** pada tank A-24 area OM , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Septembers tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PART** | **PART NUMBER LAMA** | **PART NUMBER BARU** | **TANK** | **AREA** | **REMAKS** |
|
| 1 | SPC | UI : 50392 | UI : 21195 | A-24 | OM | Baik |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan

MA 4 (Maintenance Area 4) .......................................

OM (Oil Movement) .......................................

Engineering Pertamina RU V .......................................

PT. Control Systems Arena Para Nusa .......................................

...................................