## Check List
Check List Peralatan ATG Pekerjaan " TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, Lawe-lawe, dan DHP
Periode Ke :
No | Hari/Tanggal | Nama Tangki | ATG Systems |  |  |  | Tank Master Status |  | Power Switch |  | Shroud Cable |  |  | Ground |  | Keterangan
|  |  | Level | Temp | FWL | RDU | Tank Master | Intranet | Fungsional | Shroud Cable | RTG | MST | RDU | RTG | MST
1 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-1 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
2 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-2 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
3 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-3 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | O | P | P
4 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-4 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
5 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
6 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
7 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-15 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
8 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
9 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-18 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
10 | Senin, 16 Agustus 2021 | A-20 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
11 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-21 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
12 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-22 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
13 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-23 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
14 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-24 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P
15 |  | A-25 | TANK CLEANING
16 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-26 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | O | P | P
17 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-27 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P
18 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-28 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
19 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-30 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
20 | Senin, 23 Agustus 2021 | A-31 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
21 | Senin, 23 Agustus 2021 | A-32 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P
22 | Kamis, 19 Agustus 2021 | A-33 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
23 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
24 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
25 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
26 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
27 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
28 | Jumat, 20 Agustus 2021 | E-7 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
29 |  | T-901 | TANK CLEANING
30 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-902 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
31 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-903 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
32 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-904 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
33 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-201 | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
34 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-202 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
35 | Senin, 23 Agustus 2021 | T-203 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
36 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-05A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | Intermitten
37 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-05B | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | O | P | P | Intermitten
38 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-05C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | Intermitten
39 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-05D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | Intermitten
40 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-06B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | Intermitten
41 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-07A | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P | Intermitten
42 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-07B | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | Intermitten
43 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-07C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | Intermitten
44 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-04A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
45 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-04B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
46 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-04C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
47 | Selasa, 24 Agustus 2021 | D20-01A | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | O | P | P
48 |  | D20-01B | OVERHALL
49 | Rabu, 25 Agustus 2021 | D20-08 | P | P | O | P | O | O | P | P | P | P | P | P | P | Communication still not connected, couse voltage leak
50 | Rabu, 25 Agustus 2021 | D20-13A | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
51 | Rabu, 25 Agustus 2021 | D20-13B | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
52 | Rabu, 25 Agustus 2021 | D20-15A | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
53 | Rabu, 25 Agustus 2021 | D20-15B | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
54 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
55 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-2 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
56 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-3 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
57 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-4 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
58 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-5 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
59 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-6 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
60 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-7 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
61 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-8 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
62 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-9 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
63 | Kamis, 26 Agustus 2021 | R-11 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
64 | Senin, 26 Juli 2021 | V-4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
65 | Senin, 26 Juli 2021 | V-5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
66 | Jumat, 27 Agustus 2021 | N-2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
67 | Jumat, 27 Agustus 2021 | N-4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
68 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
69 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
70 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-3 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
71 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-4 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
72 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-6 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P | P
73 | Jumat, 27 Agustus 2021 | O-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P
74 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-9 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | P | P
75 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-10 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
76 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-11 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
77 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-12 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P
78 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-13 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P
79 | Senin, 30 Agustus 2021 | O-14 | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | P | P
80 | Selasa, 31 Agustus 2021 | D20-17 | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P
81 | Selasa, 31 Agustus 2021 | D20-18 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
82 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-15 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
83 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-16 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P
84 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-17 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
85 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-18 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
86 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-19 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P | P
87 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-20 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
88 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-21 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
89 | Selasa, 31 Agustus 2021 | O-23 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
90 | Rabu, 1 September 2021 | O-24 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
91 |  | O-25 | TANK CLEANING
92 | Rabu, 1 September 2021 | D20-11 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P | P
93 |  | D20-12 | TANK CLEANING | [12 empty] | Spot 2 and 4 Temp broken
94 | Rabu, 1 September 2021 | P-31 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
95 | Rabu, 1 September 2021 | P-32 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
96 | Rabu, 1 September 2021 | P-1 | P | P | P | P | P | P | P | O | P | O | O | P | P
97 | Rabu, 1 September 2021 | P-2 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
98 |  | P-3 | TANK CLEANING
99 | Rabu, 1 September 2021 | P-5 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
100 | Rabu, 1 September 2021 | P-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
101 | Rabu, 1 September 2021 | D20-03 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P
102 |  | TK-101-T1A | TANK CLEANING
103 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
104 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
105 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
106 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | P | P
107 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
108 | Rabu, 3 September 2021 | TK-101-T1G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
DHP
NO | Hari/Tanggal | Nama Tangki | ATG Systems |  |  | Komunikasi wireless | Power Switch |  | Shroud Cable |  |  | Ground | Keterangan
|  |  | Level | Interface | TankHub |  | Fungsional | Shroud Cable | GWR | TankHub | THUMB
1 | Rabu, 8 September 2021 | T-01A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
2 | Rabu, 8 September 2021 | T-01B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
NOTE :
PT.Control Systems | [6 empty] | Intrument MA2 | [8 empty] | Instrument MA4

## Sheet1
DHP
NO | Hari/Tanggal | Nama Tangki | ATG Systems |  |  | Komunikasi wireless | Power Switch |  | Shroud Cable |  |  | Ground | Keterangan
|  |  | Level | Interface | TankHub |  | Fungsional | Shroud Cable | GWR | TankHub | THUMB
1 | Senin, 2 Agustus 2021 | T-01A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
2 | Senin, 2 Agustus 2021 | T-01B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
NOTE :
PT.Control Systems | [6 empty] | Intrument MA2 | [6 empty] | Instrument MA4